企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 保定茂乾箱包配件制造有限公司 |
| 组织机构代码 | 911306110657328784 | 法定代表人 | 何海霞 |
| 生产地址 | 白沟新城东一环东侧 | 生产周期 | 年 |
| 所属行业 | 金属表面处理 | 联系电话 | 15933573358 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | ：年产各类箱包配件 3000 吨（包括镀锡钴产品 350 吨、 镀、锡钴枪色 350 吨，镀浅金 300 吨），其中拉头 900 吨，金属环 720 吨， LOGO800 吨，其他 580 吨；实际生产能力为：年产各类箱包配件 3000 吨（包 括镀锡钴产品 350 吨、镀锡钴枪色 350 吨，镀浅金 300 吨），其中拉头 900 吨， 金属环 720 吨，LOGO800 吨，其他 580 吨。 |
| 主要产品 | 生产规模 |
| 箱包五金配件 | 3000 吨/年 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| …… |  |

二、排污信息

|  |
| --- |
| **水污染物** |
| 排放口数量 | 1 |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（mg/L ） | 监测方式 | 监测时间 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量（kg） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/L） | 是否超标 |
| WS-00001 | 厂区北侧 | 间断性排水 | 总铜 | 0.076 | 手工 | 2015 | 2 | 11.9 | 0.5 | 否 |
| 总镍 | 0.1 | 手工 | 2015 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 否 |
| COD | 2.07 | 手工 | 2015 | 420 | 2150  | 100 | 否 |
|  |  |  | 氨氮 | 0.29 | 手工 | 2015 | 5 | 10  | 15 | 否  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

备注：纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。

|  |
| --- |
| **大气污染物** |
| 排放口数量 |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（mg/m3） | 监测时间 | 监测方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量（kg） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/m3） | 是否超标 |
| 排放口DA001 | 厂区南侧 | 间断  | 颗粒物  | 4 | 2015 | 手工 | / | / | 50 | 否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口DA002 | 厂区北侧 | 间断 | 硫酸雾 | 2.13 | 2015 | 手工 | / | / | 30 | 否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口DA003 | 厂区北侧 |  | 硫酸雾 | 1.95 | 2015 | 手工 | / | / | 30 | 否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口DA004 | 厂区南侧 |  | 硫酸雾 | 2.03 | 2015 | 手工 | / | / | 30 | 否 |
| 排放口DA005 | 厂区南侧 |  | 硫酸雾 | 1.68 | 2015 | 手工 | / | / | 30 | 否 |
| 排放口DA006 | 厂区南侧 |  | 硫酸雾 | 1.78 | 2015 | 手工 | / | / | 30 | 否 |
| 排放口DA007 | 厂区南侧 |  | 粉尘 | 17 | 2015 | 手工 | / | / | 30 | 否 |

|  |
| --- |
| **固体废物** |
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量（kg） | 处置去向 |
| 污泥 | 是 | 委托处置 | 90000 | 涞水冀东水泥有限责任公司 |
| 废酸 | 是 | 委托处置 | 1000 | 河北风华环保服务有限公司 |
|  |  |  |  |  |
| **噪声（周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开，其他单位自愿公开）** |
| 厂界位置 | 噪声值（dB） | 执行的厂界噪声排放标准限值（dB） | 超标情况 |
| 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
|  东 |  / |  / | 65 | / |
|  南 |  / |  / | 65 | / |
|  西 | / | / | 65 | / |
|  北 |  / |  / | 65 | / |
|  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
| 水污染物 | 污水处理站 | 2015 | 120吨/日 | 正常 | 自运营 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 大气污染物 | 酸雾吸附塔 | 2015 | 5000立方米每时 | 正常 | 自运营 |
| 酸雾吸附塔 | 2015 | 5000立方米每时 | 正常 | 自运营 |
| 酸雾吸附塔 | 2015 | 5000立方米每时 | 正常 | 自运营 |
| 酸雾吸附塔 | 2015 | 5000立方米每时 | 正常 | 自运营 |
| 酸雾吸附塔 | 2015 | 5000立方米每时 | 正常 | 自运营 |
| 湿式除尘器 | 2015 | 3000立方米每时 | 正常 | 自运营 |
| 湿式除尘器 | 2015 | 3000立方米每时 | 正常 | 自运营 |
| 固体废物 | 危废间 | 2015 | 100吨 | 正常 | 自运营 |
| 噪声 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1 |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

|  |
| --- |
| **建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况** |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 保定茂乾箱包配件制造有限公司年产3000吨箱包配件项目 | 保定市环境报局 | 2014 | 保环书[2014]1 号 | 保定市环境报局 | 2016 | 保环验[2016]11 号 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境保护行政许可情况 |  |

五、突发环境事件应急预案

|  |
| --- |
| **突发环境事件应急预案** |
| 备案部门 | 无 | 备案时间 | 无 |
| 主要内容 | 无 |

六、环境自行监测方案

|  |  |
| --- | --- |
| **主要内容** |  手 工委 托 监测 项 目： 废 气项 目 ：有 组 织项 目 颗 粒物 、 硫酸 雾 、 无 组织 项 目 颗 粒物 、 硫酸 雾 废 水项 目 ：PH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、总铜、总镍、 总锌、石油类、总铬、总氰化物。 噪 声项 目 ：厂 界 噪声  |

七、对职工进行的环境保护培训状况

|  |  |
| --- | --- |
| **对职工进行的环境保护培训状况** | 无 |

八、其他应当公开的环境信息

|  |  |
| --- | --- |
| **其他应当公开的环境信息** | 无 |